2024年绥德县商品煤产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者成品库房、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

每批次抽样数量按GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》中的规定进行确定。

2 检验依据

表1  商品煤质量检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分 | 《商品煤质量管理暂行办法》 | GB/T 212-2008 《煤的工业分析方法》 |
| 2 | 发热量 |  | GB/T 213-2008 《煤的发热量测定方法》 |
| 3 | 全硫 |  | GB/T 214-2007 《煤中全硫的测定方法》 |
| 4 | 磷含量 |  | GB/T 216-2003 《煤中磷的测定方法》 |
| 5 | 砷含量 |  | GB/T 3058-2019 《煤中砷的测定方法》 |
| 6 | 氯含量 |  | GB/T 3558-2014 《煤中氯的测定方法》 |
| 7 | 氟含量 |  | GB/T 4633-2014 《煤中氟的测定方法》 |
| 8 | 汞含量 |  | GB/T 16659-2008 《煤中汞的测定方法》 |
| 9 | 全水分 |  | GB/T 211-2017 《煤中全水分的测定方法》 |
| 10 | 一般分析试验煤样水分 |  | GB/T 212-2008 《煤的工业分析方法》 |
| 11 | 氢含量 |  | GB/T 30733-2014 《煤中碳氢氮的测定 仪器法》 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

《商品煤质量管理暂行办法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。