2025年绥德县灶具及配件产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

家用燃气灶具：每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品；

瓶装液化石油气调压器：每批次产品抽取样品4个，其中2个作为检验样品，2个作为备用样品；

不锈钢波纹软管：每批次产品抽取样品4根，其中2根作为检验样品，2根作为备用样品；

橡胶复合软管：每批次产品抽取样品6根（每根1米），其中3根作为检验样品，3根作为备用样品。

2 检验依据

表1  家用燃气灶具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐热冲击 | GB 16410-2020 CJ/T 305-2009 |
| 2 | 耐重力冲击 | GB 16410-2020 CJ/T 305-2009 CJ/T 157-2017 |
| 3 | 燃烧器的熄火保护装置 | GB 16410-2020 |
| 4 | 气密性 | GB 16410-2020 |
| 5 | 火焰传递 | GB 16410-2020 |
| 6 | 离焰 | GB 16410-2020 |
| 7 | 熄火 | GB 16410-2020 |
| 8 | 燃烧噪声 | GB 16410-2020 |
| 9 | 熄火噪声 | GB 16410-2020 |
| 10 | 干烟气中CO浓度 | GB 16410-2020 |
| 11 | 温升 | GB 16410-2020 |
| 12 | 熄火保护装置（闭阀时间） | GB 16410-2020 |

表2  燃气用具连接用不锈钢波纹软管

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | CJ/T 197-2010 |
| 2 | 软管长度极限偏差 | CJ/T 197-2010 |
| 3 | 耐压性 | CJ/T 197-2010 |
| 4 | 气密性 | CJ/T 197-2010 |

表3  燃气用具连接内用橡胶复合软管

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 44023-2024 |
| 2 | 结构与尺寸 | GB 44023-2024 |
| 3 | 耐压性 | GB 44023-2024 GB/T 5563-2013 |
| 4 | 气密性 | GB 44023-2024 |
| 5 | 拉伸强度 | GB 44023-2024 GB/T 528-2009 |
| 6 | 拉断伸长率 | GB 44023-2024 GB/T 528-2009 |

表4  燃气用具连接用不锈钢波纹软管

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 41317-2024 |
| 2 | 软管长度极限偏差 | GB 41317-2024 |
| 3 | 耐压性 | GB 41317-2024 |
| 4 | 气密性 | GB 41317-2024 |

表5 瓶装液化石油气调压器

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 进气口连接和尺寸（手轮外径、手轮宽度） | GB 35844-2018 |
| 2 |  | 过流切断安全装置 | GB 35844-2018 |
| 3 | 气密性 |  | GB 35844-2018 |
| 4 | 关闭压力 |  | GB 35844-2018 |
| 5 | 出口压力 |  | GB 35844-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 35844-2018 瓶装液化石油气调压器

GB 16410-2020 家用燃气灶具

CJ/T 197-2010 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

GB 44023-2024 燃气用具连接内用橡胶复合软管

GB 41317-2024 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。